附件1

水质监测点一般情况和水质检测结果报告表

采样地点_______              水样编号____

1. 供水方式

□集中式供水（名称_________________）；

□分散式供水(户主姓名______________)；

□其他（名称_________________），如桶装水等。

2．水源类型:

地表水:江河水□  湖泊□  溪水□  水库□  池塘□

地下水:  泉水□  浅井水□  深井水（超过30米）□

3．消毒方式：

不消毒□  液氯□  漂白粉□  二氧化氯□  臭氧□  紫外线□  其它□

4. 水质检测结果

采样日期：    年  月  日    测定日期：    年  月  日

| 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 评价结果 （合格/不合格） |
| --- | --- | --- | --- |
| 色度（度） | 分散式供水≤20，集中式供水≤15 |  |  |
| 浑浊度（NTU） | 分散式供水≤3，集中式供水≤1 |  |  |
| 臭和味 | 无异臭、异味 |  |  |
| 肉眼可见物 | 无 |  |  |
| pH | 分散式供水6.5-9.5， 集中式供水6.5-8.5 6.5-8.5 |  |  |
| 氨氮（mg/L） | ≤0.5 |  |  |
| 细菌总数（CFU/mL） | 分散式供水＜500，集中式供水＜100 |  |  |
| 总大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出 |  |  |
| 大肠埃希氏菌（CFU/100mL）（度） | 不得检出 |  |  |
| 余氯（mg/L） | 出厂水：≥0.3，末梢水≥0.05 |  |  |
| 二氧化氯（mg/L） | 出厂水：≥0.1，末梢水≥0.02 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 结论： |

采样人:         报告人:        单位：          日期:    年  月  日