# 水、环境卫生和医疗保健快速需求评估

# 世界卫生组织

印度新德里东南亚地区办事处

【与印度红十字会合作编写】

2004年12月

# 水、环境卫生和医疗保健快速需求评估

索引

| 描述 | 页码 |
| --- | --- |
| 1.简介 |  |
| 2. 灾害需求评估以及突发事件回应 2.1 灾害需求评估的目的 2.2. 对突发事件进行回应的首要任务 2.3 基于突发事件评估而对突发事件所做的回应 2.4 对灾害情形的评估 2.5确定目标并识别可替代项目 |  |
| 3.评估工具 3.1信息来源 3.2依靠次要信息 3.3实地评估 3.4实地评估技能 3.5 遥望技术 3.6现场观察评估 3.7 专家测量和测验 3.8调查 3.9采访 3.10参与式乡村评估和快速乡村评估方法 3.11清单 3.12最小化评估偏见 3.13 团队与合作评估 |  |
| 4.0快速评估的清单 4.1 水 4.2 环境卫生 4.3 促进公共卫生建设 |  |
| 5．知道注意事项 5.1 水 5.2 环境卫生 5.3 卫生知识宣传指南 |  |
| 6即时需求报告格式 |  |
| 7项目申请格式 |  |

- 简介

世界卫生组织驻东南亚地区办事处，通过其水、环境卫生和个人卫生(WSH)以及突发事件和人道主义行动单位(EHA)，于2003年突发事件爆发时对当地的水以及环境卫生情况进行了分析。此次分析共涉及六个成员国，并达成了《突发事件时期水和环境卫生的地区战略》。作为此次活动发起的重要组成部分，探索一些评估工具也是此次活动达成的重要成果，这样可以加强世界卫生组织驻国家和地区办事处对于突发事件期间的水和环境卫生做好充分准备和反应的能力。

世界卫生组织突发事件和人道主义行动单位(EHA)以及水、环境卫生和个人卫生(WSH)组织共同起草了最初的协议，并在孟加拉国展开了试点工作。试点工作在一个工厂进行，并由来自相关国家和国际机构的代表参加，这些代表负责解决突发事件情况下水和环境卫生的相关问题。经过对一系列建议的综合分析，其最终结果如下：

- 所需要的评估工具：能够使用一些综合性较强但操作简单的工具，可以对突发事件期间的水和环境卫生进行整体检测，得到相关的较为详细的信息。

- 指导注意事项：综合后的信息能够增强所需评估工具的使用性能，包括一些可以用来收集和处理信息的方法。还包括在进行评估时可能遇到的一些问题以及如何避免或处理这些问题。

- 报告形式：会提供一个对评估结果进行总结的格式。

- 动画建议形式：作为每一个突发事件情形的一部分，有必要借助动画以吸引大家注意，以便更好地找到资源并解决已经确定的问题。

所有这些文件将汇编成一个信息包，并在世界卫生组织驻东南亚地区国家办事处适用。人们希望这次编纂中所使用的评估工具不仅对世界卫生组织大有裨益，同时也会对所有那些面临突发事件期间需要解决水、环境卫生和健康问题的联合国机构、非政府组织以及政府部门提供帮助。据估计，将来这些评估工具将会得到进一步改进，特别是研究它们在不同的情形下怎样更好地发挥作用，以更好地适应突发事件需要，并为成员国服务。

2. 灾害需求评估以及突发事件回应

# 2.1 灾害需求评估的目的

一个好的评估是进行成功突发事件回应的关键。灾害需求评估主要为两个目的服务：一是宣告回应应对的主要任务和计划；二是借助动画来吸引外界援助，要让人们认识到灾害的规模巨大，因为预算有限，人道主义的职责无法实现。在第七章所给出的建议的形式可以作为这一动画形式的基础，以吸引外界援助。即使利用动画吸引外界援助的目的没有到达，灾害需求评估也会帮助世界卫生组织驻东南亚国家办事处的突发事件回应决策者们做出正确的决策，并采取适当的突发事件回应措施。

为了制定有效的突发事件回应计划，决策者们需要知道：

·是否存在突发事件状况

·人口统计学中受影响的人口以及所受影响的人口数量

·突发事件的详细信息（原因、地点、灾害的规模等等）

·受影响人群的情况（死亡率以及发病率）

·当地所具备的回应能力以及可利用的资源，包括组织能力和后勤人员情况

·生命抢救以及主要项目抢修的程度和类型

·将来问题和需要是否有增加的可能性

任何快速评估都和其本身报道的一样好——灾害评估的结果是一系列报道，这些报道是对有关灾害情形是否在第一时间做出回应，并在何种程度上做出回应而做的。因此，识别这些信息的最终用户以及他们对于信息的特殊需要很重要。囊括理解、数字和事实的资料只有当它们在特定的时间、地点、为特定目的服务时具有意义、相关并且可以被理解才会成为有用信息。

# 2.2. 对突发事件进行回应的首要任务

对灾害突发事件的回应旨在解决由于灾害而导致的一些紧急和首要的需求。一般来说，首先需要解决的突发灾害事件主要有以下一些，而且灾害评估需决定这些需要的存在以及它们的范围。

- 首要任务是要救助那些因为灾害而受到影响的人们，要极力挽救他们的生命。

- 提供维持基本生活的必需品：饮用水和环境卫生，足够的食物，适当的医疗救助，庇护设施（房子、衣物等）以及燃料（以供做饭或取暖用）

- 保护灾害遇难者免受来自他人的暴力和侵犯，特别是那些在灾害中遇难和进行转移的难民。

- 解决因为灾害而导致的心理上和社会上的压力，为难民提供心理和社会救助。

# 2.3 基于突发事件评估而对突发事件所做的回应

在实施任何突发事件回应之前，应该对突发事件的情形进行正确的评估，并形成适当的目标。如果没有首先对灾害的影响和所需进行正确的评估就确定灾害回应计划的话，就可能会使救助变得没有必要甚至是不恰当的救助，反而会取代当地意义的救助。一个理想的对于突发事件的回应应该包含一下三个步骤：对灾害的情形进行评估；确定目标并识别可能干扰的替代项目；实施基于目标和替代项目的回应计划1。（注1：来自IFRC训练模块评估）

如上图所示，灾害评估是一个不断进行并且重复发生的一个过程。这一方面反映了可利用的数据的精确性及其本质，另一方面也反映了过去所发生的灾害对回应需求的不同。在第一次快速评估之后，还有必要再随后进行几次评估。这些评估的频率和范围应依据灾害的情形和类型、资源的可利用性、以及一些危急的情况如次灾害的发生、新的人口流动或流行性疾病的爆发而发生相应的变化。

评估的目的和数据采集技巧应该随着回应措施的变化而变化。最初的快速评估可以很快很粗糙，但随着时间的投入越来越多以及数据也越来越丰富，随后的评估也应该有所提高和进步。

还有一点也很重要，即要理解有效的帮助在时间上很关键，而且在很大程度上依赖于受灾地区所拥有的资源。特别是对于地震，搜寻和救助以及早期的应急医疗一定要充分利用当地的资源。精确可靠的信息可以帮助决策者们决定什么是不必要的，而且还可以帮助减少整个救助的复杂性。

# 2.4 对灾害情形的评估

在突发事件开始时，快速评估应当及时告知突发事件回应者们主要的、急需的生命救助必需品。在灾害中，特别是在灾害开始或涉及人数较多的灾害中，往往很难准确地把握实际问题。因此，决策者们应当采用一种系统的评估方法，以便清晰地展现出遇难者在哪里，他们的情况怎样，他们在做什么，他们需要什么，他们已拥有哪些资源以及可以享受到什么服务。在做出基本的评估之后，就要对突发事件进行更加深入的评估，以收集相关危急地区和科技区域的信息。

2.5确定目标并识别可替代项目

最初，这一步要求对数据进行分析和说明，并集中关注识别对不同的人可能造成的危险。对和某些特殊的突发事件相关联的危险要有一个详细的了解，并且要知道这些危险是如何变化的，这一点很重要。这些通常出现在突发事件期间的一般性的危险主要有：

·持续存在的一些危险——第二次洪水，火灾，泥石流，化学污染等

·“生命线服务”的中断——清洁的水，废物处理，医疗服务

·应急医疗服务资源不够充足

·基本食物供应不足

·因缺少庇护所、棉服或取热燃料而导致气候条件更加恶化

在这一阶段中，第二个重要的因素就是预测——这是一个试图研究目前的情况，并依据一定的资料而得出一些有价值的预见。这对于评估人员来说特别重要，他可以依据预测判断这些资源——有时候可能对于解决特殊问题具有决定作用——在它们的重要性减弱以前能否真正得到。例如，在地震中的医疗服务、搜寻和救助对于时间的要求很严格，有关这些方面的决也更显重要，即使是几个小时的拖延也可能会导致资源的全部浪费。因此，这些因素在突发事件的第一阶段就显得尤为重要。在这一阶段也有必要识别一些对幸存者构成主要威胁的因素，例如第二次洪水或泥石流，对化工厂或燃料储备的损害等。

3.评估工具

3.1信息来源

现存信息

现存信息可以从很多渠道得到，包括以下方面：卫星数据，地理信息，降雨，土壤。地图和航拍照片可以提供很多关于土地使用，地形，植被，土壤，水源等背景信息。然而，这种信息不是什么时候都容易获得的，可能在需要的时候得不到。其他的机构，政府部门，大学等通过实地评估，项目和科研可能会有相关形势的报告。从这些渠道获得的信息在帮助计划和实施任何可能的反应中起着关键的作用，可能为行动的规划提供充足的准备。然而，他们在获得最新和多变的信息方面不能替代实地考察。

3.2依靠次要信息

情况有时候会迫使评估者不得不依靠政府机构，非政府组织或者其他社团来获得他们的信息。当依靠其他组织提供的信息时，很重要的是，认真考虑这个信息的准确性和从这种渠道获得的信息是否和其他渠道获得的矛盾。特别注意，运用次要数据时，如果可能的话，要检查确保相同数据多种渠道的一致性。以下问题可能对评价评估信息有用：

·谁做的评估？在这个领域他们具有什么经验或者专业知识？

·评估队花费在实地考察中是多少时间？他们参观实地了吗？

·评估队采访了谁？那些有价值的事他们没有考虑到？

·如果评估报告包含统计数据，他们是主要还是次要数据？如果是次要数据，原渠道是什么？这个评估队是否有判断统计信息有效性的专业知识？如果没有，他们咨询了那些专家？

·被充分评估的人口段的可能性是什么？（例如，一个民族，一个等级，一个国家，一个地理，一个宗教，或一个易受攻击的团体）

·考虑到信息的渠道，在评估结果中可能反映出的偏见是什么？

·数据被利用的组织是否在呈现信息时有自己的偏见？

3.3实地评估

不管实地评估者多么有经验，也不管他们对紧急情况的直觉多么的成熟，运用评估清单是非常有用的，这样能够确保涉及所有的相关问题，也能确保信息是以将要被报道的方式和有结构的形式收集，同时也有利于决策的制定。为了规划公众健康标准，应该在以下领域收集信息：

人口统计学，环境，后勤学，庇护所，水供应与环境卫生，饮食与营养，健康状况和医疗救护，社会心理问题，安全问题

对于评估供水卫生以及个人卫生的特别需要，可用第四章的清单来决定采取什么样的行动。

# 3.4实地评估技能

以下是一些技能的例子，呈现的顺序反应了受影响的社区的的严重性不断增加的特点。从空中监视和实地观察等技能到借用于参与式乡村评估（PRA）和快速乡村评估 (RRA)实践的技能。前者只把社区作为观测的主题或者根据测量进行计算，后者以排列和讨论为例，把受影响的人们做为评估，认为他们是分析和探索解决问题方法的积极参与者。不同种类的适用技术依赖于信息的种类、可用的时间及要求人们的分析和决策在多大程度被认为是必要的。一般而言，评估的初始阶段，少用共享形技能，多用快速形技能，来收集关于大小、紧急情况的性质的数据和对范围和所需反应类型的评定。但是如果情况允许，需要用更多的共享形技能来确保所考虑的解决方法对相关人口中的混合人群来说是可接受的，也是正确的，并且长期适用。

使用一定的技术。评估者所得到的信息的价值在很大程度上依赖于他所在的评估队的所采用的技巧和组织形式，以及其相关的解释。

# 3.5 遥望技术

这主要包括直升飞机、从高处所获得的景观（山顶、运输工具顶棚、高楼等），还包括从这些角度所拍摄的照片。这对于评估灾害的规模是一个很快捷的方法，也可以为急救寻找一些可能的安置点以及评估可能转移的人口数量。但是这不能够提供受灾人群所需要的详细信息，因为这只能通过实地评估来解决。

# 3.6现场观察评估

这可以和绘制地图、拍摄资料图片以及为分析和规划提供信息结合起来进行。现场观察评估通常靠徒步或在一种交通工具里面进行。这可以是一个有结构有重点的过程，例如在健康散步或有组织的观察中，周围的许多特殊问题都要在这一过程中被观察，例如水源的数量和位置，水源的情况和使用强度，当孩子们在路面上把水澄清时，父母应该做什么。它也可能包括对周围环境的调查，以检测水源是否被污染，应该采取哪些措施来降低水污染对人们健康的危害。在执行第一阶段的评估时可能是最重要的，它们应该和所列的清单一起被执行，以确保能够涵盖所有相关的问题。

# 3.7 专家测量和测验

这主要包括一下几个过程：水的取样和分析、下水道和水泵的检测、识别疾病带菌者，所有这些都需要专业知识和经验。在这一过程中要听取知情人士的建议，并借鉴已有的研究记录来支持相关的结论。这些技术在缩小信息范围、获得更加详细具体的信息方面起着非常重要的作用。它们也是很有价值的监测资料。

# 3.8调查

在从一些人群或是某区人群中选取代表性的样品以汇集有价值的信息时，就可以使用调查。它主要分为三个步骤：

- 建立调查方法

这包括建立随即抽取的人口取样（例如人口总数、检测地一部分的人口、孩子五岁以下的母亲的数量等）；以及确立取样的方法以及取样中个人的数量。样品中的人口数量一般为100到200之间，但是这个数字取决于所追求的精确度和可信度、取样方法所需要的时间和资源。取样大小不取决于总人口数量的多少。现在有很多中取样方法，以备不同的调查采用。

- 执行调查

这包括根据所选取的取样方法来选取个人或家庭，对取样进行采访、测量或观察，记录并比较信息。这是一项主要的工作，涉及训练和动员大量的人们来参与这项工作。另一方面，它也可以相对简单，例如，对即将出院的病人进行采访，看看他们得的什么病，他们所面临的水供应和环境卫生问题如何。

- 处理并解释结果

这包括运用标准统计方法对已记录的信息进行处理，为了能够用数字说明结果，可结合运用所选择的取样方法。数字可以百分数或比例的形式呈现，真值的范围——一种精确测量——（通常情况下，如果这个范围在95%以内，就可以被认为是真值）以及一种具有统计意义的对于可靠性的测量。

调查被大量的运用在评估水供应和环境卫生项目中，而且，它可以在诸如水消费（包括家庭用水和特定地点用水的差异）方面提供快速的信息、提供盛水的容器、盥洗室以及个人卫生知识，还可以帮助人们明确对因水和环境卫生引起的疾病的态度以及所采取的措施。这一统计信息对于随后进行的宣传、规划和测量的影响是意义重大的。更多关于调查方法和应用的信息参看第四章Simmonds, Vaughan and Gunn (1983)。

# 3.9 采访

采访被用于收集一些有关具体问题的细节信息，这些信息不能够通过简单的观察获得。例如，许多个人卫生的实际行动不易被观察，因为，如果可能的话，这些行动都是私下里进行的。采访会因其所收集信息的种类以及如何说明并展现这些信息而对信息进行整合。采访可以是：

·主要知情者——能够迅速收集某个特定主题的信息，例如井的所在位置，水平面随季节变化的程度或在水的澄清方面所涉及的共同问题。由于潜在的个人兴趣或知情人的个人观点，不同的人会提供不同的信息，这就致使所得到的信息不可靠、很危险。主要知情人指的是那些和实地工作者说同一种语言的人，或者是那些由于其他原因而容易接近的人，对于大多数人来说，他们可能并不具有代表性。

·正式的领导机构——为了收集有关社区结构的信息并鼓励对项目实施的积极参与。正式的领导者可以是也可不是代表多数人，可以关心或不关心多数人的利益。这也再一次说明了查证的必要性。

·普通群体——收集有关灾害是如何影响受灾人群的一般信息，他们的意图和观点是什么。

·焦点群体——这是指那些对于信息所确定的主题具有特殊兴趣的人们，或者是那些在收集一般信息时他们的观点不太为别人所注意的人们。例如他们可能是一群采水的人，一群孩子或一群有特殊需要的待产孕妇。

·家庭和个人——在家庭和个人层面上询问一些有关水供应和环境卫生服务以及其他资源和个人卫生问题。家庭访问可以收集一些伴有深入讨论的细节信息，或者是家庭调查所涉及的一些基本问题，并对许多家庭进行采访。家庭访问也为视觉检测盥洗室、供水短缺和水利用、食品卫生等提供了机会。

这些方法大都可以结合使用。例如，现场视觉评估通常和主要知情者采访或焦点群体讨论（例如在视觉评估时和当地的技术员进行交流，在路上停留，和采水的人攀谈等）结合在一起。实地工作者可能已经不正式地在使用这许多方法。给这些方法命名并进行构建的目的是让它们能够前后一致而又有所比较地得到利用，也是为了能够更加清楚、有效地将结果进行记录和传达。然而，检查结果的设计、实施和说明方法的健全也很重要，否则，不可靠的信息就可能会仅仅因为其在量上的优势而赢得他人的信赖，这是非常危险的。

# 3.10 参与式乡村评估和快速乡村评估方法

这些是典型的非常互动的方法，要求评估者要有耐力，还要花费大量的时间，但允许灾区人们以自身的实际情况表达自己的观点，从而对分析和决策都具有重要意义。对于许诺以参与方式进行工作的机构来说，这些评估方法可以使整个项目从最初做起。从基于收集信息的取样人口的所有评估来看，这些评估应当谨慎，以确保所列举的观点涵盖一定的范围，所得出的结论也应该是具有代表性的。这些方法对于理解资源和活动在社区内的分配、社区的不同部分受灾害的程度如何以及被提议的水供应和环境卫生活动究竟会产生哪些影响等具有非常重要的意义。一些参与式乡村评估和快速乡村评估方法的举例如下：

· 划分等级——要求参与者按级别列出他们生活环境中的几种物质，例如对洗刷用具的需求、对离住区更近的水龙头的需求或者需要更多的储水器皿，并把这些需求用长短不一的小树条标示出来，这样可以使实地工作人员明白对人们来说最重要的是什么，同时也为他们提供了一个讨论程序的选择和可能受到的限制的机会，并解释政府所认为的当务之急是什么。

· 图表——运用地图、图表或者其他可视手段来展示时间（活动日历）、空间（地图和横切面）、资源（关系图解）以及和其他方面的关系。这些对于收集信息——例如本地区水源的位置、疾病爆发的季节性差异或者是劳力的可获得性——以及理解灾区人们是如何看待自己的所处的情形都很重要。它对于理解人们如何看待政府机构也是一个行之有效方法。

·讨论——上面所描述的各种各样的讨论形式都可以视作是参与评估的一部分，而且是一个涵盖大多数问题并能够更加细致的探索问题的方法。

# 3.11 清单

对于最初的快速评估来说，清单可能是最简单也最完全的工具了。清单是一个经过缩写了的单子，它提示评估者去记忆一些关键的点并提出一些问题；它们对于文献的回应也很有效。

针对水卫生和个人卫生评估的快速评估清单已经得到发展，在第四章会有详细介绍。清单的使用技巧和指导说明在第五章中有详细介绍。

  - 最小化评估偏见

所有的资料采集方法都会受到偏见的问题的影响。偏见会导致对答案的曲解，或对那些对灾区人们来说不具有代表性的信息的错误分析。偏见可能来自一些主要的问题（那些预设答案的问题），措辞不严谨或被误解是问题，取样方法不恰当或评估者或评论家本身持有偏见。偏见的具体形式包括：

空间偏见

评估者对舒适和安逸的界定决定了评估进行的地点。评估者可能不会去别的地方，而只是进行一次“隔着挡风玻璃的调查”，他们不愿离开自己舒适的卡车去进行实地考察。

方案偏见

评估者容易被那些可用的联系和信息吸引，而且那些可用的联系和信息之前可能以备很多人评估过。

个人偏见

主要的知情人大多都是这样一些人，他们的社会地位较高，而且可以和评估者进行语言的交流。他们未必就尽职尽责、见解深刻或者受那些声称具有代表性的人的尊重。

季节偏见

评估一般在气候宜人的季节或地区进行，而在天气糟糕的情况下终止。因此，许多典型的问题都被忽视了。

使命或专业偏见

评估者的专业和使命往往会使他们无视自己专业以外的需求。例如，庇护所的专家可能主要评估人们对于庇护的需要，忽视了营养和水的需求。

政治偏见

知情者所展示的信息与他们的政党的议程不符，而评估者则寻找那些与政党的议程想符合的信息。

文化偏见

评估者可能依据自己的文化标准而做出了错误的假设。评估者们不理解灾区人们的文化习惯。

阶级或民族偏见

不同阶级、不同民族的人们有不同的资源和需要，但这些并没有囊括在评估中。当地的评估者可能会有这种民族偏见，或者说主要的知情者不过能够代表一个社会阶级或民族。

记者或调查人

评估者可能会倾向于关注那些已得到证实的观念和假设，导致他们过早地寻找一致，忽视了早期发现中不相一致的证据。评估者也可能会偏爱那些杰出的知情者的观念，相信他们的观点。

主要知情者的偏见

主要知情者的偏见被带到评估结果中。

性别偏见

评估者只同男性或只调查女性的男性记者攀谈，或者反过来也是这样。

一天的时间或计划

在一天当中，当特定的人口数划分不具有代表性时，评估者实施了评估。

取样偏见

回答者在人群中不具有代表性。意识到这些不同类型的偏见是你最小化它影响你进行评估的第一步。

# 3．13 三角测量

三角测量要求评估者搜集多方信息并对其进行比较，找出他们之间的联系。这种方法可以使偏见最小化，其指导原则是数据必须从至少其他两个点获得。对突发事件评估的信息必须来自不同的渠道，这样才能对当时的情况有一个比较准确的评估。

三角测量的原则：

信息评估

来源1   来源2

三角测量的原则

通过使用不同的评估技术，方法，同一现象的不同指示符，或是通过考察不同的信息源，三角测量可以实施。不同的方法或指示符可以同上面图示的两个箭头进行比较。使用不同途径的关键在于找到不会产生同一种偏见的不同方法或技术。不要依赖一种方法或一种对问题的测量手段。三角测量可以应用到突发事件评估的准备和实施的几乎所有方面。

# 3.13 小组和联合评估

运用团队评估的方法，并注意评估小组的构成是使偏见最小化的另一种方法。通过使小组既包括专才又包括通才并达到性别平衡许多偏见可以避免。以下清单对组织评估小组时应考虑的角色和能力进行了概述。

评估小组

·小组调度员/联络员

·后勤专家

·公共健康——流行病学家

·食物和营养专家

·防护专家

·环境卫生/水源供给专家

小组不仅要拥有本地成员还要有外地成员，这样才能提供更多的角度使小组更为多样化。本地人可以了解本地情况和习俗，但同样会带有本地偏见破坏评估的准确性。另一方面外地人虽然对情况不甚了解，但可以远距离提供专业知识和思考角度，这也是进行有益评估所必须的。

实地评估小建议 ·调动各种感官。环境健康问题可以通过视觉，触觉，听觉，嗅觉甚至味觉全面体会到。 ·从不同角度对情况得出不同的见解。用不同的方式问同一个问题。面对复杂的情况，尽量关注最明显的反应。 ·对自己所代表的人有清醒的认识。这会对你可能接收到的信息的质量产生极大影响。 ·尽量获得数字。可信的数据对描述问题，评估其严重性和所采取的措施，建立监测和评估的基线信息。 ·但是要注意你所收集信息的局限性以及准确性和可信性的范围。 ·评估同时还要进行报道。实地评估的报道要传达一些信息，这对于说服人们相信确实发生了突发事件，开始设计计划，制定目标，评估预算和呼吁捐助都是非常必要的。 ·良好的交流系统非常重要。它可以使决策人很快得到相关报道和信息也可使人们了解情况的最新动态。确保你可以及时反馈评估结果，以便在你组织内部及时做出决定。 ·使用最新地图。必要时自己绘制。 ·制定使用最新关键联系地的名单。 ·在实地展开具体工作之前要有一个大概了解。 ·同人们进行交谈并解释你在做什么以及所在机构可能做出的反应。 ·同他人分享你的发现。 ·只收集你认为必要的信息。关注事态紧急的地区，不要在不必要的调查上浪费时间。 ·展示发现成果时要附上论据以体现你是如何得出结论的。在决策会议上你不能展示那些细节。

4.0 快速评估清单

4.1水源

总体描述：

对灾情发生前所有的可用设施以及使用情况进行描述。包括设施是如何建造，运行和维护，同时对其数量，质量和现存因素进行大体评论。

总体情况：

·多少人受到影响？他们在哪里？如何分配？定居还是流动？

·目前或可能发生的和水质卫生相关的疾病有那些？

数量：

- 每人每天可获得的饮水量是多少？所有的群体（比如男人，女人，本地人，其他阶层）获得水的机会是平等的吗？

- 在源头可获得多少水？对于短期和长期使用是否足够？

- 目前的水供给是否可靠？什么会对其产生影响（季节）？会持续多长时间？

- 牲畜数量庞大吗？如果大的话，牲畜的饮水供给如何解决？

质量：

- 水源有哪些？

- 水源是否遭到污染或正面临污染的危险（微生物和化学物质/放射物质）？如果是的话那么污染物是什么？

- 需要治救理吗？救治是否可能？需要何种类型的救治？

- 即使水供给没被污染，是否有必要消毒？在储存和运输过程中水是否受到污染？如果是，原因是什么？

- 和水供给有关的卫生问题有哪些？

- 在这种情况下，人们可以通过那些方法使用到卫生的水？

获取情况：

- 水的储存地距人们居住地多远？（最低标准二者相距500m）

- 弱势群体如老人，残疾人，女人等在获取水方面有那些问题？

- 其他的水源有那些在哪里？

- 在使用现有供给方面有没有法律或其他方面的障碍？如果有，简要列举并进行描述。

- 如果水源不够，人们迁移是否可能？谁来做出此决定？

- 如果水源不足是否可能用油轮运输？从哪里？

储存：

- 人们用什么运水？人们是否有足够多的合适大小和类型的盛水容器？

- 由于目前所用的容器的原因，水是否有可能在储存和运输过程中被污染？

  - 卫生

排泄物处理

总体描述

·对现有设施和使用情况（包括肛门清理）进行详细描述。包括设施是如何建造，运行和维护，同时对其数量，质量和现存因素进行大体评论。

·估计的受灾人数是多少?这一地区的人如何分配？（最低标准：每个厕所最多20人）

设施：

- 有没有现存设施？如果有，是否在被使用，是否足够，是否运行良好？可否对他们进行扩建或改造？是否所有的群体都有平等的机会使用这些设施？（最低标准：厕所离居住地不得远于50m或1分钟的行程）

- 弱势群体如老人，残疾人，妇女，儿童在使用这些设施方面是否有困难？

- 目前这种通便行为是否会对健康造成威胁？如果是，如何威胁？

- 目前公共健康风险意识是什么水平？有没有洗手设施？

- 排便地方是否足够？比如坑式的厕所？

使用情况：

- 目前，在排泄物处理尤其是女性的习惯及对儿童排泄物的态度方面有哪些传统？使用那些物品对肛门进行清理？是否可行？

- 男人女人是否都做好准备使用简易的排便场地，公共厕所或家庭厕所？

- 是否有人了解厕所的建造？

- 妇女来月经时如何处理？她们是否需要相关的物品或设施？

技术方面：

- 地面坡度如何，排放类型是什么？

- 土壤的深度和渗透性怎样？用人工挖掘容易吗？

- 地表水位水平如何？（最低标准：坑式厕所的底部要在地表水位1.5m以上）

- 建造厕所本地可使用的材料有那些？

- 季节性降水何时发生？

固体废弃物的处理：

- 固体废弃物是否成为问题？

- 人们如何处理自己的废弃物？

- 产生的固体废弃物的类型有那些，数量是多少？

- 固体废弃物是否可在现场处理掉，或者是需要收集以来到其他地方处理？（最低标准：离居住地5m要有一个100L的垃圾箱供10个家庭使用，而且垃圾必须及时清理）

- 是否有医疗设施和行为会产生废弃物？如何对其进行处理？谁来负责？

废水处理：

排放：

- 排放是否存在问题？（密集的居住区和厕所，病菌繁殖区，污水对居住区和水供给的污染）

- 记录目前需要处理的废水的来源：水源处，来自清洗用水，洗澡和洗衣的家庭废水以及来自牲畜的废水。

- 有没有水面静止的死水塘？

- 人们是否有办法保护他们的棚屋和厕所免受本地洪水的侵袭？

- 是否有足够的斜坡和排放设施来处理降水？

4.3推进公共健康

1．那些和健康相关的行为会加剧灾民所面对的公共健康风险？

2.灾民中间有那些和健康有关的做法？此次灾情对其产生了那些影响？

3.目前，对诸如以下关键性的卫生行为的做法有那些？

a.便后洗手

b.处理孩子粪便的方法。

c.对水的储存和使用

d.对食物的储存和使用

4.多少社区处理他们的固体废弃物？

5.在母乳方面有那些尝试？

6.人们是否了解水/卫生/棚屋/带菌者和疾病之间的关系？

7.社区是否可以获得带盖子的盛水容器，炊具，蚊帐，香皂，卫生防护，毛毯和洗浴设施？

8.他们是否和水，卫生和健康服务紧密相连？

9.使用者是否参与水源和厕所的管理和维护？

10.灾民可使用的健康宣传媒介有哪些？（收音机，告示板/传单，本地媒体或其他）

5.指南

5.1水

# A.数量

家庭使用水的数量会随着气候，个人习惯，使用的卫生设施，文化宗教行为，烹饪的食物和所穿的衣服有所不同。水的消费大体依赖于水源的位置和距离。如上所说，必须要提供足够的水量，还须考虑为艾滋病患者提供额外的水供其饮用和进行个人卫生。此外还要注意确保为牲畜和灌溉提供足量的水因为有些地区以此为生。

以下表格体现了生存必须的水量

| 基本生存必须的水量简易表 |
| --- |
| 生存必需：获取的水（饮水，食物） | 2.5-3升/天 | 取决于：气候和个人生理情况 |
| 基本卫生行为 | 2-6升/天 | 取决于：社会和文化标准 |
| 基本烹饪需要 | 3-6升/天 | 取决于：食物种类，社会和文化标准 |
| 基本用水的总需求 | 7.5-15升/天 |  |

来源：行业标准

机构部门所需的最少水量和其他用途

| 卫生中心和医院 | 5升/院外患者 40-60/院内患者/天 洗衣服，冲厕所等还需额外的水量 |
| --- | --- |
| 霍乱防治中心 | 60升/患者/天 15升/护理人员/天 |
| 治疗中心 | 30升/院外患者/天 15升/护理人员/天 |
| 学校 | 3升/学生/天用于饮水和洗手（不包括厕所用水：见下栏） |
| 清真寺 | 2-5升/人/天用于洗漱和饮用 |
| 公共厕所 | 1-2升/使用者/天用于洗手； 2-8升/小间/天用于厕所冲洗 |
| 所有的可冲厕所 | 20-40升/使用者/天用于传统的和下水道相连的可冲厕所； 3-5升/使用者/天用于手冲厕所。 |
| 粪便冲洗 | 1-2升/人/天 |
| 牲畜 | 20-30升/庞大或中等大小的动物/天 5升/小型动物/天 |
| 小规模灌溉 | 3-6mm/平米/天，但可有所变化 |

来源：行业标准

一些重要建议

- 水源：总体来说，受灾群众要有现成的水源。仔细对其查看和评估是非常重要的。总体来说，传统的水源或是承受着额外的压力或是已被污染破坏，人们面临的风险越来越大。水源可是任何类型——复杂的管道水供给系统或是更基本的一池死水。无论如何现成水源的状况需要在评估中进行研究报道。

- 水的获得情况：如果有完善的水供给系统，水可以很容易获得。供给量可以很容易监控。如果现有的水源很分散，如挖的井和压水机等，那么对可获取的水量进行评估则面临越来越大的挑战。对点状水源（井，压水泵等）可获得的水量进行估算的方法之一是找到群众可获得多少水源。对于水管和压水泵可接受的标准是250人/水源

- 每个水源多少水：得出结论的最简单的方法是看这个水源是否拥挤，是否有很多人排队。流量测量以及对水源数目进行计算可以为未来的决策提供更为准确的数据。标准流速是0.125lps,其基础是它要花3分钟灌满20L的盛水容器。

- 水源距离：研究表明水源离居住地越远，可供使用的水量越少，建议最远距离为500m

- 水源的可靠性：这在评估中是一个非常重要的问题。评估是在灾情发生后很短时间内进行的，当时水源的状况体现特殊季节的情况。情况会随季节变化而有所不同，详细信息需要评估员进行记录——一口井在夏天可能会干枯而一个水塘在雨季则会面临受上游村庄污染的风险。

# B.质量

卫生调查是对可能构成公共健康风险的条件，行为的一种评估。评估应涵盖可能造成水污染的原因：在源头处，运输过程中，传递时以及家庭使用中。了解受灾社区消毒情况也是很重要的。饮用水质量是由物理，化学，微生物特点所决定的。在很多突发状况中，微生物质量是水质的一个重要特征。

- 微生物污染

它体现人或动物对水污染的程度。人或动物的排泄物含有有害的病原体，会影响人类的健康。行业标准建议每100ml不得含有粪便大肠杆菌病毒。如果水中有任何的粪便大肠杆菌，应该在传输前进行处理。

- 物理，化学和放射物质污染

水的物理，化学质量对健康和灾区用水的可接受性有直接影响。工业和军事行为可能意味着化学和物理污染。这种风险应该通过对水进行化学分析进行评估。即使水物理和化学质量没有达到标准，灾情发生后也可进行短期和即刻的水供给。

一些特殊的情况如砷污染，评估员应对现有水源的水质进行特殊调查，还应该在评估过程中尽量从官方获取可靠数据。

- 传输后污染

水虽然在水源处未被污染，但由于处理和运输不当，还是会被污染。很可能是由于储存设施不安全或是家庭使用中导致的。灾情发生初期，水的传输地方普遍是拥挤混乱的。在收集时污染的风险往往很高。

- 盛水容器

在很多突发事件中，只有在特定的时刻才可获得水（油轮或定量供给等）。因此灾民应在家中准备足够多的储存容器。这些容器必须要安全——即在运输和储存过程中不能对水造成污染。容器应有盖子最好还有活栓。容器大小也很重要，15-20L最优。

- 色泽和味道

味道本身不构成直接的健康问题（比如轻微的咸水）。如果供给的水尝起来不够好，使用者喝的水的水源很可能不安全，从而使健康收到威胁。如果提供的水被氯化，使用者的风险更大。很高的混浊度也需要仔细检查。建议的最高混浊度是5NTU.如果混浊度比此值高，会影响使用者的利益。消毒剂如氯气的作用也会因高混浊度而受到破坏。

- 水源的污染

作为一个总的规则，在灾情第一阶段，所有的地表水源都应认为已遭污染，做出决定对其消毒（比如氯化）。如果没有明显的污染源，地下水源大体比较安全。应该对任何水源进行合适的卫生调查以确保水源遭受污染的可能性。

# C.可获得性

在做出反应的最初阶段，首要任务是保证灾民的生存。受任何灾难侵袭的灾民都容易感染疾病，所以在这种情况下，建议评估机构应计划提高水质和卫生设施避免流行疾病的发生。

每个水源估计的群众数量依赖于水源类型和其产水量。水源的产水量又依赖与水的可获得性，比如地下水源依赖于水源在填充的能力，自来水可以持续供水依赖与水的可获得性。

行业标准提供了一些指导，假定供水地一天8小时开放。

| 250人/自来水 | 以7.5升/分的流量为基础 |
| --- | --- |
| 500人/压水机 | 以16.6升/分的流量为基础 |
| 400人/单人使用的井 | 以12.5升/分的流量为基础 |

如果还有额外排队的时间则证明水源不够或是水源的水量不足。这会导致每人消费水量的减少，或对来源不安全的水的消费的增加。

在确定水源是必须注意。水源的位置必须有利于所有社区无论民族，宗教，性别等一律有平等机会获取水，还需同所有的使用社区进行讨论。确定的时间要保证妇女和打水人的安全和方便。在建造和确定水源时还要考虑到艾滋病患者，老人和残疾人的需要。

有效性

在为受灾社区选择水源时，安全饮用水供给的有效性和持续性是最重要的参数。评估员应考虑在特殊季节的特定时期进行快速的评估，对水源产水量的季节性变化进行探索和记录。

# D.其他重要问题

1.可选择的水源：

总体来说，不同水源用途不同。评估员应对不同的水源进行确认和记录并写下每个水源的开放潜力以及在开放过程中遇到的问题。

2.水源使用：

评估员应对每个和水源开发有关的问题进行探索，并向相关的水力权威人士请教。个人对水的所有权应该探索。如果发现新水源，土地所有权还将进一步确认。

- 油轮运输：

油轮运输是水供给的最后选择。因为它费用昂贵，难以保持，须密切监控。但是有时在许多突发事件中这却是唯一的选择。用油轮探索水源应考虑路线，可行性，旅途时间等。

- 和水供给有关的卫生问题：

对于管道水供给来说，分配地点应保持干净卫生。在自来水管周围不得有死水和赃物。如果在一个开放的存储油轮上分配，应采取措施保证人们在领取时不会对水造成污染。如果有任何爆发痢疾的风险，都应特别注意进行监控，保证人们不会通过沾手或被污染的船舶使水遭到污染。为牲畜提供的水应在另外的地方进行供应。使用者应对供水设施的维护和管理负最大责任。此外还有必要进行宣传活动以便在传输和家庭储存阶段使水污染减到最小。

如何卫生用水

确保信息传播的流畅，以保证人们的用水卫生，且供水要充足。人们一般用各种容器来获取存储生活水，也用于洗衣，做饭，洗漱等。所以，要确保这些容器干净卫生，容易携带，在大小形状及款式方面还要符合当地居民的风俗习惯。向居民分发带有水龙头或取水勺的清洁储水容器，或者是对生活用水进行消毒处理的过程都应当尽力避免对水源的造成污染。储水容器应该置于地表，这样也能尽量避免水源受到污染。应当为人们提供可用于便后餐前洗手用的水和肥皂。建立一个可以从正常渠道取水的系统，以及恰当的污水处理系统避免死水出现。

在不同突发事件中出现的水源供应破坏状况

地震

- 水源输入，传送，存储，分发以及污水处理系统是全部或部分受到损害

- 传送或配送水管，水管及水箱的衔接点被破坏，造成水源流失

- 电力供应系统被破坏造成供水系统停止运行

- 污水处理系统或房屋遭受损害造成水源污染

- 含盐水质进入日常用水供应管道

- 地下蓄水层受损或水源流向改变

- 石棉水泥管上即使是头发丝般的裂缝，水压增大后，裂缝也会增大

- 震后的挖掘工作也会造成水源输送系统受损

洪水

- 河水输入口部分或全部遭受损害

- 洪水水道附近的水井被破坏

- 沉淀物过多导致输水管道堵塞

- 水道方向改变导致水源输入量减少

- 河流沿岸或跨河水道破裂或被洪水冲走

- 水源遭受污染

- 电力系统被破坏，道路堵塞，通讯系统瘫痪

- 地下水回流

干旱

- 地下水或地表水流失或减少，水质恶化

- 输入口或储水设施中的水位下降

- 使用车辆运送水源会使水质受影响，且水源运输成本加大

- 供水系统因使用频率不高受损

- 现有水源使用压力过大也易受污染

战争冲突

- 供水系统被破坏

- 污水处理系统及存储箱被破坏

- 无法获得水源

- 电力交通通讯系统瘫痪

- 化学及辐射物污染

卫生设施建设指南

- 人口分布—人口密度高的地方卫生条件会恶化，灾后尤其严重。工作人员应当确认不同地区的人口密度，弄清当地的卫生设施状况。城市地区尤其如此，由于各个区域的人口分布密度必然会不同，应该制定重点突出反应迅速的卫生问题解决计划。

- 信仰习俗——  在制定卫生问题处理机制方面，信仰习俗问题是最关键的，因此机制制定的越详细越好。相关工作人员应该利用各种可能的渠道（如采访，亲自观察，问卷调查等形式）展开全面调查，以获取尽可能多的信息。而且对同一信息要进行多角度的考量。对卫生间和及所宣传的卫生信息种类的设计要考虑到不同性别需求和其他卫生习惯的不同。由于缺少相关的卫生知识，人们往往认为儿童的排泄物是“无害”的，而实际上，由于儿童的免疫系统尚不完善，排泄物反而更加有害。

- 现有设施——灾后尚存的设施面临的过大使用压力，需要尽快对其完善升级。同时，新建设施的数量也会根据现存设施的状况和数量来决定。此外，对现存设施进行研究还能获取关于当下主要卫生行为的重要信息，对新设施的设计会有很大帮助。

- 卫生威胁——如果丢弃排泄物是有害的，卫生威胁可能会通过可能的地下水污染和（或者是）昆虫（苍蝇）的方式传播。一般情况，从总体处理能力来看，排泄物处理坑应该至少应该有30米深。不过这个深度大多情况要根据该地区的土质或石质来决定。如果是在细粒土质比如粘土地区，就几乎不会有什么问题。但若是在裂隙岩体地区，由于污染物无法被有效“过滤”会传播的很远问题就相对严重了。如果排泄物被至于露天场合，就应该尽快查明水源的情况并及时采取行动。

- 人民的意愿——工作人与啊应该了解当地人民的文化传统裔做出恰当决断。如果受灾地区人们灾前习惯使用冲水马桶，此时要让他们使用露天厕所会有所难度。

- 选址——工作人员应当对该地区尽享详细的勘察以确定合适的卫生设施建设地点。所选地点是否空缺，排污系统是否会污染现有资源，距离居民居住地的远近，地质特征（比如，沙地需要建设成排的便坑，而岩体地区则需要消耗大量物力进行深挖），等因素都需要考虑到。具体情况可以参照应急卫生设施规划指南手册。

- 本地物力——恰当的使用当地的物力资源能够保证设施建设的速度和持久性，并减少成本。迅速的做些市场调查，弄清从当地容易获得什么样的材料及相关的价格，会对设施规划设计有很大帮助。使用当地材料还可以为当地社区提供相应的而工作，也应当尽力发掘。（参看22页）

- 女性的特殊需求——如果需要从当地人们身上了解信息的话，要通过与当地女性的接触详细谨慎的了解她们的需求。要充分了解对于女性经期需要的物品设施，还要保证她们使用卫生设施时的安全。

- 安全处理排泄物

灾区排泄物处理的方式

| 公共厕所类型 | 技术要求 | 建设责任,O&M |
| --- | --- | --- |
| 户厕 | 孔式冲水厕所 简易坑厕 洞厕（即地上凿洞作为便坑） 堆肥厕所 | 家庭成员 承包商（仅限于洞厕） 宣传建议使用户厕的卫生宣传队 |
| 社区公厕 | 孔式冲水公厕 水便器 悬式厕所 坑道厕所 简易坑厕（包括单坑和双坑） VIP厕所 | 社区志愿者 代理机构工作人员 承包商 宣传保持清洁卫生的卫生宣传队 |
| 残疾人专用厕所 | 孔式冲水厕所 简易坑厕 VIP厕所 | 家庭成员 社区志愿者 承包商 确认受伤者的卫生宣传队和流动社区 |

设计卫生设施时要考虑到转移社区的人口，要弄清设施能够为多少人服务。为男性女性设计不同数量的便坑（1：3）。同时要考虑到残疾人，老人及艾滋病患者的人数。

只要条件允许，为男性提供独立便池。灾后初期，要使便池数目达到每20人一个还不太可能，初期规划首先应尽力将每50人一个便池的容量提高到每20人一个。

公共厕所建设好之后的维护和清洁工作也很重要。

| 机构 | 短期 | 长期 |
| --- | --- | --- |
| 市场 | 每50家商户一个 | 每20家商户一个 |
| 医疗医药部门 | 住院病人每20人一个 门诊病人每50人一个 | 住院病人每10人一个 门诊病人每20人一个 |
| 餐饮中心 | 成人每50人一个 儿童每20人一个 | 成人每20人一个 儿童每10人一个 |
| 接待、中转中心 | 每50人一个 男女比例1：3 |  |
| 学校 | 女生每30人一个 男生每60人一个 | 女生每30人一个 男生每60人一个 |
| 办公场所 |  | 每20人一个 |

来源：Sphere Standard

人体排泄物可能包含一系列治病有机体包括病毒，细菌或寄生虫卵或幼虫。这些微生物可能会通过受污染的食物，水源，饮食或烹饪器具以及接触污染物的方式传入人体。所以，餐前便后或准备食物时洗手是很关键的。分别清洗器具也能防止疾病传播。洗手要用肥皂等。厕所外更应该提供水源。

厕所与水源的距离都不得少于30米。水源（取水点）应该位于厕所上游，只要地下水不流向水源方向，两者之间的距离可以适当缩小。在裂隙、沙质、石灰岩等不同的岩体地带，这个距离还要大大延长。因为污染物容易沿着岩体坡度流下，尤其是便坑底部距离地下水蓄水层不到2米的地方，厕所最好应该设在水源的下游处。 厕所离住户的距离不应超过50米以方便用户使用，但不能少于6米以避免臭味蝇虫等的影响。

5.3 卫生知识宣传指南

卫生习惯对于不同程度疾病的传播起着非常关键的作用。尤其是受灾地区，因为灾后人口密度大、水质和卫生条件恶化、新的病原体出现、抵抗力差、日常安全卫生习惯受到干扰等因素，疾病传播的危险尤其严重。最常见的后果就是导致腹泻等疾病。

需求评估：需要对受灾社区的主要卫生行为进行确认。弄清当地风俗传统，现存设施及破坏程度等问题对卫生知识宣传工作都很关键。尤其要注意照顾弱势群体，如老弱病残孕，以及缺少免疫力的人群。

卫生宣传工作的主要方面要放在合理使用及维护卫生设施、安全处理排泄物、餐前便后洗手，用储水清洁卫生以及控制苍蝇和其他传染性昆虫等方面的知识。

卫生宣传的主要原则：

- 关注小的但是可能造成潜在威胁的行为

- 关注特殊群体

- 确认卫生行为改变的动机

- 提供积极的卫生信息

- 确认恰当的沟通渠道

- 选择最经济有效的方式组合

- 要对卫生宣传工作进行认真规划、执行、监督和评估

卫生宣传的最终责任在于受灾社区。所有参与灾区工作的人们都要尽力宣传卫生知识保证人们能及时了解相关信息，使用到卫生设施。同时，弱势群体要积极参与确认可能带有潜在威胁的卫生习惯和状况，以减少威胁系数。可以通过宣传活动、培训、改变卫生行为的方式来进行这些工作。这些活动要易于相关人群接受不至于给他们造成过多负担。

惠及到所有

要通过有技术的协调员和不同团体的帮助（比如有些文化里不允许妇女同陌生男性说话），使卫生知识惠及到所有的人。要为没有文化的群体设计特别的材料。提供适合当地习俗的宣讲材料和方法，帮助人们自己计划监督改善自己的卫生行为。取个粗略的例子，在一个露天的营地，每1000受灾群众应该配备两名宣讲着或动员人员。

目标：

减少极具威胁性的卫生行为

宣讲合理使用维护卫生设施

动员参与卫生宣传活动

6. 公共卫生评估报告格式 执行总结（不多于1页） 不论哪个部门，人们棉铃的最严重的障碍是什么？ a) 生存 b) 稳定总体的身体健康状况 c) 改善总体的身体健康状况 你为什么会关注这些问题？简要叙述原因。 解决这些问题的关键是什么？ WHO在这克服或减少这些障碍方面能发挥什么样的作用？ WHO在哪方面能比其他参与者发挥更有价值的作用？ 简介 评估对象 日程总结 评估方式总结 背景 地形地貌：只需相关地区的详细情况 政治社会概况：影响所评估情况的因素 可能影响将来工作的当地社会因素 安全状况 各部门信息（根据你自己认为的重要性排列） 水源供应状况和卫生条件 总结“水源和卫生状况”清单（见4.1-4.3）中的回答，确认严重的公共卫生隐患 受灾地区人民的水源供应充足么？（sphere standard的最低标准为15L/p/d） 卫生设施供应充足么？（sphere standard – 最多每20人一个便池） 严重的公共卫生威胁是什么？ 分析相关政策能否又下坡的减少这些卫生威胁. 其他机构有什么样的应对计划。

7.工程倡议格式

项目（工程）

国家

灾情

受众

所需数量

背景和基本原理

包括：

- 事件的简短介绍

- 介绍ＷＨＯ在以前再受灾地区（国家）所作的项目（工作）

- 需求评估结果集锦

  - 受灾人口

  - 受灾地区

  - 水源供应，卫生条件，卫生状况和问题

  - 公共健康状况

  - 主要应对机制

  - 文化社会政治问题

  - 以开展的水源和卫生条件（健康问题）的人道主义行动

目标和预期结果

目标： 总体目标： 具体目标： 预期结果

项目周期：

项目工作描述：

项目管理：

ＷＨＯ，政府和发展伙伴各自的任务和责任

监督评估框架

风险

工程倡议格式

灾后改善水源卫生条件和卫生宣传倡议书

世界卫生组织—东南亚地区办公室

活动和预算要求

| 目标1 | 成本预测 |
| --- | --- |
| 活动1 |  |
| 活动2 |  |
| 活动3 |  |
| 目标2 |  |
| 活动1 |  |
| 活动2 |  |
| 活动3 |  |
| 其他 |  |
| 总计 |  |